培训中心录播室建设项目具体要求

- 一、项目概况：

- 1、项目背景：随着在线教育的兴起和普及，越来越多的课程需要录制并在线发布，以满足不同学习者的需求。录播室的建设可以为在线课程录制提供专业化的场所和设备支持，确保课程录制的质量和效果。此外，在宣传领域，也需要录制各种宣传片、培训资料等，以更好地推广服务。录播室的建设可以为这些宣传录制提供专业的技术支持，满足各种宣传录制需求。

- 2、规模和用途：录播室面积约70平米（其中绿幕录制间55平、前厅休息区7平米、设备间6平米），用途：为在线课程录制等提供专业化的场所和设备支持，确保课程录制的质量和效果。

- 二、建设要求：

- 录播室是用于录制课程、会议、活动等视频内容的专用场所，其建设要求包括以下七个方面：

- ①、空间布局：

- 录播室的空间布局应合理规划，以满足不同的录制需求。同时要考虑空间的美观度和舒适度，以满足录制过程中不同人员的需求。

- ②、隔音效果：

- 录播室的隔音效果是保证录制质量的重要因素之一。为了防止外界噪音的干扰，录播室的墙面、地面和天花板应采用隔音材料，如隔音板、隔音地毯等。同时，门窗也应具备良好的隔音性能，以保证室内声音的纯净度。

- ③、照明条件：

- 录播室的照明条件对于拍摄效果至关重要。照明设备应选择高亮度、低色温、低照度比的产品，以保证拍摄画面清晰、自然。同时，照明设备还应具备调节功能，以适应不同场景的拍摄需求。此外，照明设备的安装位置也应合理规划，避免产生阴影或反光。

- ④、设备配置：

- 主要的设备包括摄像机、麦克风、音响设备、灯光设备、录制设备等。这些设备应具备高稳定性、可靠性和易用性，以保证录制过程的顺利进行。同时，设备的品牌和质量也应得到保证，以确保录制效果的质量。

- ⑤、环境控制：

- 录播室的环境控制对于保证录制效果和质量至关重要。室内温度、湿度和空气质量应得到合理控制，以保证设备的正常运行和使用效果。同时，室内空气应保持清新，以减少录制过程中人员的不适感。此外，室内装饰也应简洁大方，以营造良好的录制氛围。

- ⑥、后期制作：

- 录播室的后期制作是保证录制效果质量的重要环节之一。后期制作包括视频剪辑、音频处理、字幕添加等环节。为了提高后期制作的工作效率和效果，录播室应具备良好的网络连接和存储设备，以便于素材的传输和存储。同时，录播室还应配备专业的后期制作软件和硬件设备，以支持高质量的后期制作工作。

- 供应商应综合考虑空间布局、隔音效果、照明条件、设备配置、环境控制和后期制作等方面的因素，建设出高质量的录播室，为各种录制需求提供优质的服务。

- 在正式安装前需出具《设备配置清单》、《录播室设计图》及详细的设备安装方案，待采购人确定后方可进行安装。

- 三、其它要求：

1、合同签订后60日历天内交货、安装调试完毕并交付使用。

2、售后服务及保修：①本项目质保期为1年，在质保期内设备运行发生故障时，供应商在接到采购人故障通知后须给予明确的答复，并在2小时内委派专业技术人员到现场维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供应商承担。

②若设备因人为因素（如操作不当）无法正常使用时，供应商在接到采购人通知后须给予明确的答复，并在约定时间内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、恢复设备正常运行。

③质保期届满后，供应商提供配件成本级终身维修和有偿保养、维护服务，服务费用双方另行商议。其它整机类产品的保修期限以生产制造商公告为准。

- ④整机类商品的退换货：整机类产品（电脑、摄像机、显示器、影视灯具等）出现质量问题时，供应商将依据经产品检测中心认可的产品存在质量问题的证明进行按照国家三包规定的退、换货服务。

- 3、报价：建议供应商现场勘察后再进行报价，报价需包含设备费、设计费、人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润及质保期服务费等完成本项目所需的全部费用，且不因合同履行期间的设备、材料及人工市场价格波动及政策调整而变动。