培训中心培训文化档案室建设安装工程具体要求

- 项目情况：

- 1、项目背景及目的：描述文化展厅的历史、用途和其在文化传承和教育方面的重要性，强调项目的文化、教育及社会价值。

- 2、规模和用途：展厅总面积57平方米、可容纳人数25人，主要用途：培训中心创业历程中使用过的物品展示、历届获得荣誉展示、文化活动展示等。

- 二、装修需求：

- 照明系统：照明系统要求为主动式智能调光系统。灯光的光谱分布应该符合国际标准，确保展品的真实色彩得以展现，灯光应该能够防止紫外线、红外线的照射，以减少对展品的损害，严格控制色容差。

- 空调和通风：达到展览馆级国家标准，以确保室内环境的舒适度和对展品保护。

- 安全措施：配备安全系统、监控摄像机、火警报警系统等。

- 展示系统：展示区、文件杂志展示架、椅子等。

- 音频/视频设备：配备电子资料展示所需的音频和视频播放设备。

- 物品保护：配置环境控制系统、抗震及防止触摸展品设置保护安全罩、各种对展品有害的保护用途（防虫防害防灾）措施等。

- 正式装修前需出具《项目预算表》、《展厅设计图》及详细的施工方案，待采购人确定后方可进行施工。

- 三、其它要求：

- 1、合同签订后60日历天内装修完毕并交付使用。

- 2、售后服务及保修：自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为一年。保修期内，若工程因质量问题发生损坏，供应商应于采购人方通知之日起1日内到场免费维修，并约定修复时间，确保采购人能正常使用。其它整机类产品的保修期限以生产制造商公告为准。

- 3、报价：建议供应商现场勘察后再进行报价，报价需包含设计费、人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润及质保期服务费等完成本工程所需的全部费用，且不因合同履行期间的材料、设备及人工市场价格波动及政策调整而变动。